### ριτηρίων:

### ά

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Θήβας επεξεργάζεται τα υγρά απόβλητα πόλης της Θήβας, καθώς επίσης και ποσότητα βοθρολυμάτων από γειτονικούς οικισμούς του Δήμου και τοπικές βιομηχανίες της περιοχής και λειτουργεί από το 2003.

Το σύστημα επεξεργασίας είναι σύστημα παρατεταμένου αερισμού, με παράλληλη νιτροποίηση και απονιτροποίηση, με πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος και τριτοβάθμια επεξεργασία με φίλτρανση.

|  |  |  | () |
| --- | --- | --- | --- |

α και την βαφή των επιφανειών

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X–  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ΕΙΣΟΔΟΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ Κ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ / ΒΟΘΡΟΘΥΜΑΤΩΝ) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 1.2 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 1.3 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 1.4 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ pH ΜΕ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Κ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Κ ΟΡΓΑΝΑ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| Μερικό Σύνολο |  |  |  |  |  |
| 2. ΕΞΟΔΟΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ Κ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΟΔΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 2.2 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 2.3 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 2.4 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΙΛΥΟΣ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| Μερικό Σύνολο |  |  |  |  |  |
| 3. ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 3.2 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΚΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 3.3 | (ΔΕΥΤΕΡΟΣ) ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 3.4 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Κ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΤΕΜ. | 2 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 3.5 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 3.6 | ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| Μερικό Σύνολο |  |  |  |  |  |
| 4. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
| 4.2 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΙΩΝ Κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ 2 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ, 2 ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ 2 ΦΙΛΤΡΑ ) | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
| Μερικό Σύνολο |  |  |  |  |  |
| 5. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Η/Μ Κ.Α.) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ ΕΓΚ/ΣΗ ΡΥΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (2 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ-INVERTER) | ΤΕΜ. | 4 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 5.2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ ΕΓΚ/ΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ-ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΤΕΜ. | 2 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 5.3 | ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 5.4 | ΧΟΝΔΡΟΕΣΧΑΡΑ-ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| Μερικό Σύνολο |  |  |  |  |  |
| 6. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΘΗΒΑΣ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Κ.Α) | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| 6.2 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Κ.Α.) | ΤΕΜ. | 1 | (Αριθμητικώς) |  |
|  |  |  |  | (Ολογράφως) |  |
| Μερικό Σύνολο |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24 % |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |

- Η προμήθεια, η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλων των στοιχείων του εξοπλισμού μετά των παρελκομένων.

- Τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δομικά έργα όπου απαιτούνται για την έδραση του εξοπλισμού καθώς και πλήρης καθαρισμός και εξωραϊσμός των δομικών στοιχείων επί ή εντός των οποίων θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.

- Η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου μετά τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων απόδοσης καθώς και της εκπαίδευσης του προσωπικού του Εργοδότη.

- Οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για προμήθεια υλικών ή εξοπλισμού, εργασία και παροχή υπηρεσίας, οι οποίες -έστω και αν δεν αναφέρονται στα τεύχη- είναι απαραίτητες για την πλήρη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΕΥΡΩ

Θήβα, ……./……../2022

Για το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα

……………………………………….

Σφραγίδα

Ψηφιακή υπογραφή

Θήβα  Σεπτέμβριος  2021

| Συντάχθηκε - Οι μελετητές Μηχανικοί |  | Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. ΔΕΥΑΘ |
| --- | --- | --- |
| Λεωνίδας Κοκκίνης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Δημήτριος Μπότης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. | Σωτήριος Ράπτης Πολιτικός Μηχανικός |

-